附件9

竣工资料清单

一、资料封皮

公司名称/项目名称+变压器容量（注意kVA大小写或写中文“千伏安”）。

二、竣工资料目录

三、竣工图纸

提供与项目送电范围一致的竣工图，同时加盖设计院及施工单位竣工图章并签字。

1. 资质证书（复印件）

（一）营业执照；

（二）安全生产许可证；

（三）建筑业企业资质证书；

（四）承装（修、试）电力设施许可证。

五、设备元器件产品说明书、合格证、安装图纸

提供送电范围内设备元器件包含：负荷开关、真空断路器、综合自动保护装置、电流互感器、电压互感器、避雷器、熔断器、变压器、断路器等**（**原件或复印件）。

六、高、低压设备出厂合格证、出厂试验报告（原件或复印件）

七、电力电缆合格证及试验报告（复印件）

（一）制造商出厂检验报告；

（二）制造商营业执照；

（三）制造商生产许可证；

（四）电力电缆产品合格证；

（五）电力电缆终端、中间接头、防爆盒合格证，同时提供电力电缆头制作人员资格证书；

（六）电力电缆试验报告（加盖试验专用章），同时提供电缆试验人员资格证书。

八、配电工程《试验报告》《试验承诺书》

九、保护定值单（加盖设计院公章）

注：1.竣工资料准备齐全后，发电子版进行预审。

1. 竣工资料预审通过后，胶装成册并逐页加盖施工

单位公章。

1. 竣工资料纸质版两套，PDF电子版一份（加盖施

工单位公章）。